2018년 제8회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2018. 7. 12.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 상정안건 : 2건

❍ 심의결과 : 조건부 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 장미동 8-18 외1 ▣ 건축개요 □ 지상 9층 □ 연면적 1,153.74㎡ □ 일반숙박시설	조건부	❍ 보 사이즈 변경에 따른 재해석 및 설계 ❍ 기둥 사이즈 변경에 따른 재해석 및 설계 ❍ 기초 설계근거 첨부 ❍ 철근 배근 내진상세 첨부 ❍ 구조안전확인서 수정
2	▣ 장미동 8-28 외1 ▣ 건축개요 □ 지상 9층 □ 연면적 1,489.13㎡ □ 일반숙박시설	조건부	❍ 보 사이즈 변경에 따른 재해석 및 설계 ❍ 기둥 사이즈 변경에 따른 재해석 및 설계 ❍ 기초 설계근거 첨부 ❍ 철근 배근 내진상세 첨부 ❍ 구조안전확인서 수정