2018년 제13회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의일시 : 2018. 11. 1.(목) 14:00

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 심의안건 : 1건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 미장동 526-16 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 4 □ 연면적 1,392.8㎡ □ 근린생활시설	원 안	【권고사항】 ❍ 15m 도로변 수목위치 조정, 부 출입구 위치 조정, 소변기 배치 검토 ❍ 전면 안전난간대 설치, 카스토퍼 설치, 우수드레인 추가 설치, 옥상층 신축줄눈 설치 검토 ❍ X5열 계단실 내벽 상하부 상이한 구조에 따른 도면 확인 또는 구조 검토