‘16년도 농어촌 마을단위 지원 사업 수요 조사서

□ 농어촌 마을단위 지원 사업 개요

※ 동 사업은 LPG 소형저장탱크 보급사업의 내역사업 중 하나임

ㅇ 서업목적 : 도시가스 미공급 농어촌 마을에 LPG 소형저장탱크와 배관망을 설치하여 저렴하고 안전한 LPG 공급 체계 구축

ㅇ ‘16년 예산 : 미정

- 산출근거 : 00 개 마을 × 3억원(마을별 사업비) × 50%(국비보조)

ㅇ 지원범위 : 도시가스 미공급 30 ~ 70세대 미만 농어촌 마을

ㅇ 지원내역 : LPG 소형저장탱크, 배관망, 보일러 등

ㅇ 기대효과 : LPG 유통구조 단순화로 연료비 30% 이상 절감, LPG 안전성 및 편리성 대폭 제고(도시가스 수준)

□ 16년도 지원 마을 수요조사 방법

ㅇ 조사기간 : 9월1일 ~ 9월18일 (3주간),

ㅇ 조사 절차 : 기초지자체 → 광역지자체 → 산업통상자원부

ㅇ 검토지표 : 세대수(예산투입효과 극대화), 밀집도(공급배관 100m당 공급가능 세대수), LPG 취사․난방 병행 여부(등유사용 가구 수 조사)등

ㅇ 지원 대상 가능지역 및 다음 필요사항 적시

- 마을 이름 : 검토대상 마을 명칭(ex : 상원마을, 하원마을)

- 담당자 : 검토대상 마을 또는 공동주택 등 시․군․구 지자체 담당자(연락처 등)

- 마을/공동주택 등 대표 : 검토대상 마을의 이장 또는 통장

- 세대수 : 전체 세대수(밀집지역 우선순위 반영)

- 도로상태 : 도로포장 상태(아스팔트, 보도블럭, 콘크리트 등)

- 마을/주거면적 : 검토대상 마을 전체 면적

- 취사 연료 : LPG용기/연탄 등

- 난방 연료 : 등유(00세대), 심야전기(00세대), 화목(00세대), 연탄(00세대)등

- 저장탱크 설치 부지 : 마을회관 등 공용부지 확보 여부(시유지 여부 체크)

- 도시가스 공급 계획 여부 : 향후 5년 이내 도시가스 공급 가능성

- 인접 도시가스 배관과 마을/집단주거지와의 거리 : 0,000m

- 지자체 검토사항 : 지원 필요성, 제도개선 사항 등 건의

참고		지원기준 및 지원 내역

□ LPG 소형저장탱크 보급사업 설치 일반기준

구 분	LPG 소형저장탱크 보급사업 설치기준(보급대상 1개소 기준)
저장설비	○ `실시설계서 및 시방서에 따른 5가지 용량(200kg, 500kg, 1ton, 2ton, 2.9ton) 중 사용시설에 설치된 연소기의 소비량에 충분한 탱크를 적용함 - 저장탱크 용량산정은 협회와 협의 후 시공이 가능하며 시공 후 지원금 산정은 용량별 산정된 금액으로 정산함 ○ 시공시 신규제작․설치를 기본으로 함 ○ 해당 지방 자치단체 조례중 보호시설과의 안전거리에 적합하도록 설치 함
가스설비	○ 시공시 신규제작․설치를 기본으로 하며, 압력조정기 및 중간밸브를 설치하여 사용시설의 안전을 확보하여야 함 ○ 체적판매방법에 따라 가스시설에는 액화석유가스 사용에 맞는 가스계량기를 설치 함
배관설비	○ 시공시 신규제작․설치를 기본으로 함 ○ 배관(관 이음매 및 밸브 포함)의 재료는 그 배관의 안전성을 확보하여야 함 ○ 배관에 대한 위해의 우려가 없는 곳에 설치하되, 설치 환경조건에 따라 적합하게 설치 함
연소기	○ 연소기는 화재, 폭발 및 중독 등의 사고를 방지하기 위하여 사용시설의 안전 확보 및 정상작동이 가능하도록 설치하여야 함 ○ 시공시 신규제작․설치를 기본으로 함
기 타 준수사항	○ 가스누출 및 압력상승 등으로 인한 사고를 방지하기 위하여 사고예방설비를 설치 함 ○ 가스사고에 의한 피해를 감소시키기 위하여 피해저감설비를 설치 함 ○ KGS FU432 2012(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 및 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 적합하여야 함
설치수량	○ 모든 가스시설의 설치기준은 실시설계서 및 시방서에 따른 단위수량(ea, m, m2, 대, set)을 기준으로 적용함 ○ 모든 가스시설은 KGS FU432 2012(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 및 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 적합한 수량으로 설치하는 것을 기본으로 함

주) 상기 표에 명기되지 않는 사항은 주관기관 유권해석에 따르며, 설치기준은 변경될 수 있음

양식 1		농어촌 마을단위 수요조사(마을별 작성)

□ 마을 개요

마을명	OO마을	담당자	홍길동 (010-000-0000)
소재지	강원 횡성군 OO면 OO리 OO번지외	마을대표	지화자 (010-000-0000)
세대수	51세대	도로상태	ex:아스팔트/ 보도블럭
사용 연료 현황	취사 : ex LPG용기 난방 : 등유(0세대)․심야전기(0세대)․화목(0세대)․연탄(0세대)
마을 면적	㎡	저장탱크 설치부지	확보/미확보
도시 가스 공급 계획		도시가스 배관과의 거리	m
지자체 검토 내용	① ② ③

□ 도면(위성사진 대체가능)     : 마을 공용부지(탱크설치) 위치표시

양식 2		농어촌 마을단위 수요조사 총괄표(광역시도)

□ ooo도

일련 번호 (순위)	시군구	시군구 담당자	마을명 (공동주택)	주소	이장,통장 (대표자)	연락처	세대수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20