2022년 제3회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 회현면 복합청사 신축공사 경관심의

❍ 위    치 : 회현면 대정리 21-5 외 3필지

❍ 규    모 : 지상 2층, 연면적 1,725㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 우측 징크패널의 색대비가 너무 강하므로 명도조절 검토

∙ 주차장에서 주진입로로 진입로 설치 또는 주차장 내 별도의 보행로 확보 검토

∙ 근경, 원경에서 지붕의 태양광 패널이 최대한 보이지 않는 방안 마련 검토