2022년 제1회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 내흥동 근린생활시설 신축공사

❍ 위    치 : 내흥동 1039-1

❍ 규    모 : 지상 3층, 연면적 1,516㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 입면의 상하부 명도대비가 너무 강하므로 상부 강조색의 명도를 높여 대비를 줄이는 방안 검토

∙ 건물명이 우측으로 치우쳐 있으므로 중앙으로 이동하고 영문보다 한글로 적용하는 방안 검토

∙ 시공 오차 및 이용자의 편의를 위해 주차공간 주변 여유면적 확보(건물면적 조정 등) 검토