2023년 제3회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 내흥동 994 근린생활시설 신축공사

❍ 위    치 : 내흥동 994

❍ 규    모 : 지상 4층, 연면적 2,140㎡

▢ 심의결과 : 재검토 의결

【주요의견】

∙ 설계자가 의도한 S자 패턴의 디자인 의도가 잘 드러나지 않으므로 입면 패턴의 이미지를 더욱 적극적으로 표현하여 특화할 필요가 있음

∙ 4면이 모두 도로에 접해있으므로 배면 디자인도 충분히 고려해야 함

∙ 지하 주차장의 회차공간 확보 및 경사로 폭 확대 검토