2023년 제3회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 미장동 504-1 근린생활시설 신축공사

❍ 위    치 : 미장동 504-1

❍ 규    모 : 지상 5층, 연면적 969㎡

▢ 심의결과 : 조건부의결

【조건사항】

∙ 관공서 예정 부지와 인접한 측벽은 노출될 가능성이 높기 때문에 정면과 동일한 수준의 마감 적용

∙ 사인물 계획 제시

∙ 계단실 정면에서 내부 슬라브가 노출되어 보이므로 내부 슬라브 위치를 고려한 입면처리 적용

∙ 5층 마감재의 색상을 톤다운하여 무게감 있도록 재검토

∙ 정면의 탄브라운 적용 면적을 일정하게 하도록 재검토

【권고사항】

∙ 5층 주택부분의 창문 프레임과 유리의 모양을 전체 건물의 디자인과 조화를 이루도록 검토