2023년 제9회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 조촌동 다세대주택 및 오피스텔 신축공사

❍ 위    치 : 조촌동 511-1 외 3필지

❍ 규    모 : 지상 7층, 연면적 2,287㎡

▢ 심의결과 : 재검토 의결

【주요검토내용】

∙ 높이 3m의 기계실 벽면이 도로와 모퉁이에 노출되어 경관 저해 요소가 될 수 있으므로 해소방안 마련

∙ 지하주차장 출입구와 면한 도로폭이 너무 좁아 교행이 어려우므로 도로폭 확보 등 검토 필요