2023년 제9회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 내흥동 1046-1 근린생활시설 신축공사

❍ 위    치 : 내흥동 1046-1

❍ 규    모 : 지상 3층, 연면적 2,705㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 1층부분 조경이 너무 분산되어 산만하고 생육에 문제가 생길 수 있으므로 2~3개소를 1개소로 통합 검토

∙ 에어컨 실외기가 도로에 노출되지 않도록 설치공간 확보 검토

∙ 간판 탈부착 시 벽면 유지관리가 용이하도록 조치 검토

∙ 정면 입구에 적용한 화강석을 우측면의 기둥에 포인트로 적용 검토

∙ 옥상 난간의 특화디자인 적용 검토