2023년 제10회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 새만금 자율운송 통합관제센터 건축공사

❍ 위    치 : 비응로 129

❍ 규    모 : 지상 3층, 바닥면적 합계 1,651㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 주2동 우측 사선의 기울기를 크게하여 입면디자인 수정

∙ 우천 시 지붕에서 벽으로 물이 흘러내리지 않도록 물끊기 등의 처리방안 마련

∙ 조망점을 고려하여 간판의 설치위치 변경