2024년 제3회 경관위원회(서면) 개최결과

▢ 개    요

❍ 안  건 : 내흥동 1039-4번지 근린생활시설 신축공사 변경심의

❍ 위  치 : 내흥동 1039-4번지

❍ 규  모 : 지상 4층, 연면적 1,653.88㎡

❍ 건축주 : ㈜유로

▢ 심의결과 : 조건부의결

【조건사항】

∙ 건축물 외벽 마감재가 적벽돌로 변경되어 다소 무겁고 올드한 느낌이 강하므로 벽돌 컬러 변경

(변경 전 이미지의 색채 계획이 모던하고 세련된 느낌으로 주변경관과 잘 어울리는 디자인으로 판단됨)

∙ 외부 사인물(EURO 1039)은 세로형 사인은 가능한 지양하고, 2줄 가로 표기로 적용

∙ 야간 조명은 불필요한 라인 조명의 정리 필요

【권고사항】

∙ 건축물의 연면적에 비해 주차확보가 협소하므로 주차대수 추가확보 검토

∙ 정면 상부 모서리의 돌출 벽면이 전체 스케일에 비해 과도하게 보이므로 변경 검토