2024년 제4회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 무녀도리 산14-6 외 2필지 근린생활시설 신축공사 심의

❍ 위치 : 옥도면 무녀도리 산14-6번지 외 2필지

❍ 규모 : A동 1동 지하1층/지상3층  연면적 471.96㎡

B.C동 2동 지하1층/지상3층  연면적 257.64㎡

▢ 심의결과 : 조건부의결

【조건사항】

∙ 공유수면 점사용 허가 필히 득하도록 할 것

∙ 환경오염처리를 위한 저감시설 설치할 것

【권고사항】

∙ 외단열시 계단폭(1.2M) 확보 검토

∙ 외부사인물 계획 수립

∙ 주거시설의 지붕은 경사지붕으로 처리하도록 되어 있음.

단, 상업시설은 의무사항이 아니지만 추후 주거시설로 용도 결정시의 경사지붕을 고려한 검토