2018년 제2회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2018. 2. 22.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 상정안건 : 3건

❍ 심의결과 : 원안 3

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 옥도면 장자도리 54 외 1 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 3 □ 연면적 282.42㎡ □ 근린생활시설, 단독주택	원안	❍ 도면간 상이한 부분 보완
2	▣ 장자도리 55 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 3 □ 연면적 51.3㎡ □ 근린생활시설	원안	❍ 도면간 상이한 부분 보완 ❍ 캔틸레버보 인접대지경계선 이격거리 확인하기 바람
3	▣ 조촌동 826-8,9 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 4 □ 연면적 2,624.70㎡ □ 근린생활시설	원안	【권고사항】 ❍ 조경 수목 규격 확대 및 옥상 파라펫 계획대로 설치 ❍ 2~3층 장애인화장실 법적기준과 더불어 이용자를 고려한 평면계획 검토 ❍ 코아부분과 소매점 기둥 구조전문가와 협의하여 조정 검토