2018년 제3회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2018. 3. 8.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 상정안건 : 1건

❍ 심의결과 : 조건부 의결

□ 세 부 내 용

안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
▣ 나운동 1195-49 ▣ 건축개요 □ 증축 / 지상9, 지하3 □ 연면적 24,353.86㎡ (증19,439.13㎡) □ 숙박시설	조건부	【구조부문】 ❍ 호텔 증축부 좌측벽을 조적벽(또는 RC 벽)으로 시공시 1층부 기둥의 전단력을 검토하고 파 일기초 변경에 따른 관련 자료 첨부 및 지하 외벽 철근배근도면 보완 ❍ 부대시설-1과 관련 - 지하외벽에 대한 구체적인 자료 첨부 - 층간 방화구획 도면 표기 - 옥상 조경하중을 감안한 구조설계 - 편심 토압에 대한 확인 【교통부문】 ❍ 외부 좌측 감속차로는 시유지(주차장 부지)까지 연장 ❍ 차량 진출입에 지장을 주는 입구부 화단 삭제 후 차로운영 ❍ 호텔정문까지 양방통행 운영 ❍ 부대시설-2 앞 산책로 차량 통제를 위한 이동형 볼라드 설치 ❍ 외부 주차장 주차구획은 확장형으로 조정 ❍ 사업지 주출입구 불법주정차 카메라 설치 검토