2018년 제9회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2018. 7. 26.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 상정안건 : 1건

❍ 심의결과 : 조건부 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 경장동 464-3 ▣ 김준형(메카디엔씨) ▣ 건축개요 □ 신축/지하1, 지상15 □ 연면적 10,561.19㎡ □ 생활숙박시설, 근린 생활시설	조건부	【조건사항】 ❍ 지하 굴착 관련 주변 건축물 피해 예방을 위한 방안을 품질관리계획서 및 도면에 명기하고 특히 초근접지(신협) 보강방법(언더피닝) 강구 ❍ 협소한 욕실, 발코니, 싱크대 등 평면계획(동선 / 동작치수) 재검토 ❍ 주차타워와 본동 사이 조인트를 두어 분리 검토 ❍ 대지안의 공지 규정을 재검토 하되 계획된 주차 대수(93대)는 유지 ❍ 중대형 차량 이용 가능토록 주차타워 규격 검토 ❍ 민원내용에 대해 반영사항을 민원인에게 설명(안내) 【교통행정과 협의의견】 ▪B-B`구간 사업지측 보행공간 확보 ▪사업지 남측 6m 도로 양방 통행이 가능하도록 사업지측 일부 set-back 검토 ▪여성우선주차 10% 이상 설치 검토 ▪장애인전용주차구역 출입구(승강기) 인접 설치 ▪교통안전시설 관련 군산경찰서 등 관계기관 협의