2018년 제14회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의일시 : 2018. 11. 8.(목) 14:00

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 심의안건 : 1건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 미룡동 855-5 ▣ 건축개요 □ 지상 8층 □ 연면적 2,455.1065㎡ □ 업무시설(오피스텔)	원 안	【권고사항】 ❍ 테두리보와 벽체 위치 관련 비틀림에 대한 검토 필요 ❍ 말뚝기초 지지력 설계근거(데이터) 보완 ❍ TB4와 TG5 근접설치, 전단벽(p21) 벽체와 기둥 연결부위 철근배근 등 상세도 작성 및 시공성 검토