2018년 제15회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의일시 : 2018. 12. 20.(목) 14:00

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 심의안건 : 1건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 경암동 518-2 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 2 □ 연면적 5,174.18㎡ □ 업무시설, 근린생활 시설	원 안	【권고사항】 ❍ 조경 식재위치(북측⇒남측) 및 줄가시 나무 규격(R6 --> R10~12) 조정 검토 ❍ 차량 동선에 따라 주차유도 바닥마킹 설치 및 경보등, 반사경, 볼라드 등 안전시설 설치 검토