2019년 제1회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의일시 : 2019. 1. 28.(월) 14:00

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 심의안건 : 1건

❍ 심의결과 : 조건부 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 수송동 22-4 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 4, 지하 1 □ 연면적 5,936.48㎡ □ 운동시설, 근린생활 시설	조건부	❍ 출입구를 1개소로 조정할 경우 건물위치 조정, 조경시설, 출입구 바닥 도색을 반영 하기 바람 (단, 도시계획위원회 심의결과에 따라 적용) 【권고사항】 ❍ 지하층 흙막이 공사를 고려한 골조설계 검토 ❍ 건물 고층부와 저층부 경계부위에 E.J 설치 검토