2019년 제2회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의일시 : 2019. 2. 15.(금) 14:00

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 심의안건 : 2건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 오식도동 510-5 외 2 ▣ 건축개요 □ 지상 2층 □ 연면적 29,594.97㎡ (대수선 29,594.97㎡) □ 공장	원 안	【권고사항】 ❍ 공사전 철거계획, 가설물 구조 설계 첨부 ❍ 크레인 상세도면, 철거되는 기둥과 보강 기둥 상세도면 첨부 ❍ 기초 설계 마이크로파일 근거자료 첨부 ❍ 기초도면 수정 ❍ 보강안 3~4번 시공을 고려한 보완 필요
2	▣ 외항로 1245 ▣ 건축개요 □ 지상 2층 □ 연면적 32,679.69㎡ (증축 3,985.79㎡) □ 공장(창고)	원 안	별도의견 없음