2019년 4월 경관위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건: 군산시 동부권 도서관 신축공사(주택행정과)

❍ 일   시: 2019. 5. 24.(수) 14:00

❍ 장    소: 근대역사박물관 2층 근대교육관

❍ 심의위원: 경관위원회 위원

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심 의 결 과
1	군산시 동부권 도서관 신축공사	주택행정과	재심의 의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
군산시 동부권 도서관 신축공사	<주요의견> ❍ 주차장의 태양광 패널 디자인 조정 필요 ❍ 근린공원과 건축물의 경관이 조화되도록 디자인 조정 필요 ❍ 근린공원과 아파트 단지의 경계지역으로 공원과 아파트를 연결하고 활력을 줄 수 있는 색상선택 필요 ❍ 유리 면적이 넓으므로 유리색과 그 외 마감재료 사이에, 그리고 주변 환경과의 조화가 이뤄저야 하며 입면도에 그 색상과 질감이 명확히 표현되어야 함 ❍ 주변 고층아파트에서 내려다보이는 지붕 바닥에 대한 경관계획(재료 및 색채 등)도 고려할 것 ❍ 제안공모안의 형태와 입면디자인이 완전히 바뀌어 본래 디자인 컨셉을 반영하지 못했으며 현재 시안에도 명확한 디자인 컨셉이 없음 ❍ 간판의 구체적인 사양(크기, 소재, 조명 등)이 누락되었으며 가급적 영문보다 한글로 표기를 요망함 ❍ 태양광 패널이 노출되어 도서관 전체 이미지를 해치므로 외관상 보이지 않도록 조치 요망 - 태양관 패널 설치각도 및 높이, 설치위치 등을 조정할 필요가 있음 - 태양광 패널을 가리기 위해 파라펫 높이를 높일 경우 현재 입면계획보다 크고 무거운 인상을 줄 수 있음을 고려해야함 ❍ 옥외 편익시설이 없음 - 도서관 이용 중 휴식할 수 있도록 일정 거리를 두고 파고라와 의자 등을 보강하고 그늘목(느티나무 등) 식재 필요 ❍ 고밀도 목재패널 등 유지관리를 고려한 외장재 검토 필요 ❍ 도서관이 아파트와 공원에 인접해 있어 조명계획이 매우 중요하므로 야간경관계획 보완 필요 ❍ 청소년의 출입이 많은 건물이므로 청소년 탈선 등을 예방할 수 있는 CCTV, 경고판 등 설치 권고