6월 중 읍면동장 공감대화 부서답변(제3회)

Ⅰ		대화개요

❏ 일시/장소: 2019. 6. 5.(수) 14:00 / 개정면 면장실

❏ 주민의견:  2건

❏ 부서지정 현황

주 민 의 견	소관부서
1. 개정면 대방마을 대방1길에 배수로 설치 요청	하수과
2. 개정면 대방마을 개정안길에 집수정 설치 요청	하수과

Ⅱ		주민의견 및 부서답변

1. 개정면 대방마을 대방1길에 배수로 설치 요청

읍면동명	개정면	대화자	신**
대화내용	• 개정면 대방1길(개정안길 207(마을회관)~대방1길 29) 약 250m 구간에 배수로가 설치되어 있지 않아 우천 시 침수피해가 잦아 주민들이 어려움을 겪고 있음 • 정확한 측량 후 배수로를 설치해 주기를 요청함 (전 구간 설치가 어려울 경우, 마을회관에서 100m 정도 우선 설치 요망)
읍면동장 답 변	• 관련부서에 의견을 전달하여 검토하도록 요청하겠음

소관부서 의 견	[하수과 하수시설계 ☎454-5475] • 소규모 하수도 정비사업은 재정여건 상 매년 확보예산 범위 내에서 우선순위를 정하여 순차적 시행중으로, • 관련사항을 시급성, 주민수혜도 등 종합적으로 고려, 개정면과 상의하여 정비 계획 예정이며 사유토지 토지사용승낙서 징구 필요
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 □ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	□ 단기(19년 12월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가

2. 개정면 대방마을 개정안길에 집수정 설치 요청

읍면동명	개정면	대화자	신**
대화내용	• 개정면 개정안길(발산리 66-12~마을회관(개정안길 207))에 배수관이 지하에 매설되어 있으나 집수정이 설치되어 있지 않음 • 높은 지대에서 흘러내려오는 물이 배수관으로 빠지질 못해 우천 시 침수피해가 잦음 • 침수피해 예방을 위해 집수정을 3~4군데 설치하여 고지대에서 내려오는 물이 배수관으로 원활하게 빠질 수 있도록 해주기를 요청함
읍면동장 답 변	• 관련부서에 의견을 전달하여 검토하도록 요청하겠음

소관부서 의 견	[하수과 하수시설계 ☎454-5475] • 소규모 하수도 정비사업은 재정여건 상 매년 확보예산 범위 내에서 우선순위를 정하여 순차적 시행중으로, • 관련사항을 시급성, 주민수혜도 등 종합적으로 고려, 개정면과 상의하여 정비 계획 예정이며 사유토지 토지사용승낙서 징구 필요
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 □ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	□ 단기(19년 12월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가