## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2023년 고품질쌀유통활성화사업(벼 건조저장시설) 전기공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 12.2%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.7%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.545%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.5%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 12.81%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노) * 2.93%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5.8%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 6.0%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0 | 천원이하 버림
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2023년 고품질쌀유통활성화사업 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 옥구농업협동조합 건조, 저장시설 증축 전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 전력간선설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 전열 및 전등설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 2023년 고품질쌀유통활성화사업 건조, 저장시설 증축 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 전력간선설비공사 | [15 empty] | 0101
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 파상형경질폴리에틸렌전선관, ELP, 50mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEA74E3B6D35657F4403C63325DED6D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEA74E3B6D35657F4403C63325DED6D | 4
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 파상형경질폴리에틸렌전선관, ELP, 125mm | m | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEA74E3B6D35657F4403C63325DED69 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEA74E3B6D35657F4403C63325DED69 | 5
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F7F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F7F | 52
접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | m | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D20053B397F9E9383A45ADD7052994A40292C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D20053B397F9E9383A45ADD7052994A40292C | 6
접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 120㎟ | m | 414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D20053B397F9E9383A45ADD7052994A41C775 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D20053B397F9E9383A45ADD7052994A41C775 | 7
600V폴리에틸렌케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kv, F-CV, 1C*240㎟ | m | 1581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D20053B397F9EAC33A55158B072AC1108336E |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D20053B397F9EAC33A55158B072AC1108336E | 8
600V폴리에틸렌케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kv, F-CV, 4C*10㎟ | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D20053B397F9EAC33A55158B072AC1109C580 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D20053B397F9EAC33A55158B072AC1109C580 | 9
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F71 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F71 | 53
러그단자 | 러그단자, 동관단자, 1홀, 10㎟ | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757DF393355A78F0EA6CC9D3C705 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEB757DF393355A78F0EA6CC9D3C705 | 10
러그단자 | 러그단자, 동관단자, 2홀, 120㎟ | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757DF393355A78F0EA6CC9D3C3AE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEB757DF393355A78F0EA6CC9D3C3AE | 11
러그단자 | 러그단자, 동관단자, 2홀, 240㎟ | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757DF393355A78F0EA6CC9D3C0D5 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEB757DF393355A78F0EA6CC9D3C0D5 | 12
분전반제작 | PNL L-5 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 5A5E25CF517CB63A23F15B5CC03AE4 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A5E25CF517CB63A23F15B5CC03AE4 | 15
배선용차단기 | 배선용차단기, 4P 600V 250AF | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757DD0C3C4572660AD9E3D15A85F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEB757DD0C3C4572660AD9E3D15A85F | 14
전력맨홀 | 1,000*1,000*1,200 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 5A5E25CF5D7FCA9283385B79306B96 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A5E25CF5D7FCA9283385B79306B96 | 16
터파기(기계 9:1) | 보통토사. 백호 90%+인력 10% | ㎥ | 44.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5A14E55C0D7F8D720358567E70B838 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A14E55C0D7F8D720358567E70B838 | 45
되메우고 다지기(백호우+램머) | 토사,T=30cm | ㎥ | 44.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 5A14E55A5E77560253DE5B1880AA64 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A14E55A5E77560253DE5B1880AA64 | 18
커팅 | 무근CON't,아스콘 | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 5A5E25CF5D7FCA9283385BFE90C190 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A5E25CF5D7FCA9283385BFE90C190 | 19
도로포장 철거(무근CON't,아스콘) | 백호0.4M3+대형브레이커 | ㎥ | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 5A5E25CF5D7FCA9283385BFE90C194 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A5E25CF5D7FCA9283385BFE90C194 | 20
소규모 포장복구 | 무근CON't | ㎡ | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 5A5E25CF517CB61F53375D67000584 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A5E25CF517CB61F53375D67000584 | 21
지중선용 가선철물 | 케이블표지시트, 0.23x400 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB75406123C1508B306C3691C758B4 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D32450EEB75406123C1508B306C3691C758B4 | 22
차단기철거 | MCCB(ELB) 4P 250AF | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5A5E25CF517CB61F53365CF1C01EB0 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A5E25CF517CB61F53365CF1C01EB0 | 23
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55ABE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55ABE | 34 | bar: JUK1
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55D75 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55D75 | 35 | bar: JUK1
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55D78 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55D78 | 36 | bar: JUK1
배전전공 | 일반공사 직종 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55267 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55267 | 37 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B0C15782978EFF423F0537AA0A7001 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01015B0C15782978EFF423F0537AA0A4002 | 47
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0102 전열 및 전등설비공사 | [15 empty] | 0102
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 16mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEA74E3B6D35657F4403C633369414A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEA74E3B6D35657F4403C633369414A | 24
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 22mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEA74E3B6D35657F4403C633369414B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEA74E3B6D35657F4403C633369414B | 25
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F7E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F7E | 54
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 1.78 ㎜ | m | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D20053B397F9E9383A45AC3002BA1B3143023 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D20053B397F9E9383A45AC3002BA1B3143023 | 26
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 2.25 ㎜ | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D20053B397F9E9383A45AC3002BA1B31431C9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D20053B397F9E9383A45AC3002BA1B31431C9 | 27
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F70 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025BAD0579A07854D5E3475D94609A4CB5057F70 | 55
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757D88B3A75B43C08DB47F73E91F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEB757D88B3A75B43C08DB47F73E91F | 28
노출박스 | 노출박스, 후강전선관, 16mm, 1방출 | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757D88B3AC5371E0FF70605A8ADB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEB757D88B3AC5371E0FF70605A8ADB | 29
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757D88B3A75B7F101B6071E919F0 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEB757D88B3A75B7F101B6071E919F0 | 30
콘센트 | 콘센트, 2구, 15A, 250V, 방우형 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB757DF3A3D857036062A278DD11EC |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEB757DF3A3D857036062A278DD11EC | 31
조명기구(L1-Type) | LED 파이프펜던트 40W, 1200*300mm | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EE87837B7931B560E107070C4272C83 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EE87837B7931B560E107070C4272C83 | 32
와이드스위치 | 3로, 15A 250V, 1구 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D32450EEB75F18F83285E4DE0DC6EDDC2EA39 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D32450EEB75F18F83285E4DE0DC6EDDC2EA39 | 33
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55D75 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025ACC65931A78E1F6D38F542500CE8708B55D75 | 38 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B0C15782978EFF423F0537AA0A7001 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01025B0C15782978EFF423F0537AA0A4002 | 50
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL