	소 비임신진단키트의 활용

	

	[image: image1.png]


 
	 기관 :  축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	 성명 :  성환후

	[image: image3.png]


 
	 전화 :  031-290-1631

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 비임신진단키트를 이용한 한우 번식효율 증진 

	 
	   인공수정을 실시한 개체는 번식기록을 정확하게 기록하여 점검하여야 할 것이다. 또한 수정후 조기에 임신감정을 실시하여 공태기간을 최대한 단축시켜 번식우의 효율을 증진하고 송아지 생산비를 줄여야 할 것이다. 
   임신감정방법은 일반적으로 잘 알려져 있는 것은 직장검사법으로서 인공수정사나 수의사가 직장검사를 통해 태아를 확인하는 방법인데 이 방법은 수정후 50~60일 이후부터 가능하며 숙련자에 따라 진단율이 다르며, 암소에게 스트레스를 주고 태아나 난소에 손상을 주거나 심하면 태아의 조기폐사의 부작용이 있으며 진단율도 2~3만원정도 소요된다. 최근 현장에서 간단히 임신유무를 진단할 수 있는 새로운 방법이 개발되어 있어 소개하기로 한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	가. 비임신진단키트의 개요 

	 
	 
	  임신진단키트는 면역크로마토그래피법(immunochromatographic assay)을 이용하여 체액(혈장, 혈청, 우유)속의 황체호르몬(progesterone)의 농도를 검출하여 한우 및 젖소의 임신여부를 진단하는 키트이다. 즉, 비임신 및 임신여부를 진단하여 비임신우의 경우 인공수정을 곧바로 실시하여 공태를 방지하고, 임신우의 경우 구획 관리와 같은 조치를 신속히 취하게 하며, 난포낭종, 황체낭종, 영구황체등의 난소기능 이상을 감별하는데 보조적으로 활용하여 분만지연 및 불임우 사육에 따른 농가의 경제적 손실을 최소화 할 수 있다. 본 제품의 특징은 (1) 조기 진단, (2) 검사법의 단순성, (3) 검사의 신속성, (4) 검사비용의 경제성 등이다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 조기임신진단의 중요성

	 
	 
	  한우 번식우 및 젖소 농가에서 생산성을 높이려면 송아지 생산이 가능하도록 개체의 번식력을 최상으로 유지해야 한다(그림 1). 성공적인 번식관리는 인공수정 후 최단기간 내에 효율적이고 정확한 임신여부 또는 발정을 감지해 내는 기 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[image: image4.jpg]Progesterone conc.(ngimi)





	 
	 
	그림1 . 프로게스테론 농도를 이용한 임신판정 시기

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	술에 크게 의존한다. 인공수정 후 비임신우의 발정감지에 실패하게 되면 차기 인공수정 적기를 놓치게 되고 공태기간이 길어져 송아지 생산은 물론 젖소의 경우 유량이 감소된다. 공태기간이 지나치게 길어진 개체는 대개의 경우 도태시켜야 하므로 이에 따른 추가손실이 발생한다. 따라서, 번식우의 정확하고 신속한 임신진단 또는 발정관찰이 농가소득과 직결된다고 할 수 있다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 비임신진단키트 사용시의 이점 

	 
	 
	 
	(1) 직장검사법의 단점

	 
	 
	 
	  직장검사의 경우 고도로 숙련된 전문가만이 수행할 수 있으며 검사시 암소에 스트레스를 주게 된다. 검사 과정 중에 난소의 손상이 일어날 수 있으며 임신중일 경우 태아에도 나쁜 영향을 끼칠 수 있어 소태아의 조기폐사를 유발하게 된다. 또한, 이 방법은 태아가 손으로 만져 감지할 수 있을 만큼 성장한 경우에만 가능하므로 최소한 50~60일 이후에 실시하여야 한다. 따라서, 인공수정이 실패한 경우에는 2개월간의 공태기가 발생하게 된다. 즉, 분만간격이 2개월 이상 늘어나게 되어 농가에 손실을 끼치게 된다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(2) 비임신진단키트 활용

	 
	 
	 
	  비임신진단키트를 활용할 경우 조기임신진단이 가능하고 번식우의 번식기능을 평가할 수 있으며 난소기능의 검사 및 진찰과 같은 임상수의 분야에서도 과학적인 진단자료를 얻을 수 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. 비임신진단키트의 활용방법

	 
	 
	 
	(1) 일반적인 활용방법

	 
	 
	 
	  수정후 19~20일에 측정하여 조기임신여부 확인(그림 2)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(2) 가장 바람직한 활용방법

	 
	 
	 
	  난소 기능의 상태, 발정의 검증, 임신진단을 통합적으로 실시하는 것이 좋다. 즉, 수정당일, 수정 후 7, 14, 19일에 측정하여 가축의 번식기능을 확인함으로서 임신진단의 정확도를 높일 수 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	마. 발정주기 기록의 의미 

	 
	 
	 
	(1) 정상 발정주기인 경우

	 
	 
	 
	  인공수정 후 19일에 검사하면 임신과 비임신의 차이를 구별할 수 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(2) 비정상 발정주기인 경우

	 
	 
	 
	  발정주기가 평균치인 20일 보다 길어 25일인 경우에는 수정후 19일에 검사하면 임신과 비임신의 차이가 뚜렷하지 않아 결과에 많은 오차가 나타난다. 따라서, 발정주기 관찰이 검사의 정확도를 위해 필수적으로 요구된다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	[image: image5.jpg]Antiprogesterone.

A & (40ul) E H
yi el £old conpgar
@y A5 50 (2su)

!

(s6%)

H
B

20302 %
2uEy






	 
	 
	 
	그림 2. 진단키트의 사용방법 및 결과 판정

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	바. 임신진단키트개발에 따른 기대효과 

	 
	 
	 
	(1) 검사방법이 극히 간단하여 현장에서 직접 임신진단이 가능하다.
(2) 인공수정후 19일, 20일째에 임신여부를 진단하여 공태기간을 크게 줄여 번식효율을 증진하고 송아지생산비
      를 절감시키는 효과가 있다.
(3) 난소의 상태와 번식장애우의 조기진단효과가 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	[image: image6.jpg]




	 
	 
	 
	그림3 . 2001년 5월부터 시중에 판매중인 제네디아프로테스트
(비임신진단키트)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(4) 동일개체에 2번 이상 사용하여 임신여부를 정확하게 진단하고 조기배사멸로 인한 장기공태를 예방할 수 있
      다.
(5) 한우뿐만 아니라 젖소의 유즙을 대상으로 임신진단도 가능하다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	참 고 문 헌 

성환후. 2001. 소 임신진단키트를 이용한 번식효율증진. 젖소개량 2001년 4월호.
______. 2001. 한우 임신조기진단키트의 개발에 관한 연구. 한국가축번식학회포스 터발표 proceeding. 
______. 2001. 한우 비임신진단키트의 개발과 산업화. 2000년도 축산기술연구소 연구보고서.



