	실크 단백질의 의용소재 적용 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 농업과학기술원 잠사곤충부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 이광길

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-8511

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  의용소재(醫用素材)로 개발이 가능한 고분자 재료가 지녀야 할 특성으로는 생체 및 혈액 적합성, 생체 내에서의 화학적 안정성, 내열성 및 기계적·물리적 특성, 성형가공성 등이 좋아야 한다. 특히 인공장기용 의용 생체재료는 높은 생체적합성을 필요로 하는 고품위의 초고가 물질이며 최근 이 분야에 천연 고분자를 이용하려는 연구개발이 활발하게 이루어지고 있다. 견 피브로인은 생체 적합성과 혈액적합성이 우수할 뿐만 아니라 대체 의용소재 분야로 활용될 만한 특성을 포함하고 있으므로 견 피브로인을 유용한 의용소재로 이용하려는 연구가 대학과 연구소에서 의욕적으로 진행되고 있다.

	 
	 

	 
	1. 창상 피복제
  인간피부의 생리학적 기능에는 외부로부터의 세균침입을 저지하는 체외방어 작용, 체액의 누출을 방지하는 체내보호작용, 지각작용, 분비 및 배설작용 및 호흡작용 등 여러 가지를 담당하고 있다. 이와같이 인간의 생명을 유지하는데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있음에도 불구하고 피부가 가지는 고도의 기능을 과소 평가하기 쉽다. 사람이 데이고(화상, 열상), 베이고, 부스럼 및 진무름 등을 입어 그 손상 정도가 심하게 되면 탈수현상 및 세균침입으로 인한 2차 감염의 위험으로 목숨을 잃을 수도 있다. 때문에 피부 결손이 일어났을 경우, 다른 피부를 대신하여 사용하지 않으면 안 된다는 결론에 도달하게 된다. 
  현재 많이 사용되고 있는 창상 피복제 재료로는 우선적으로 같은 피부이식이 가장 바람직하다 할 수 있으나, 이 경우 양의 제한 및 면역학적 거부반응 때문에 문제가 많이 생길 수 있다. 따라서 천연 고분자를 포함한 다른 물질을 이용한 인공 창상 피복제의 개발 연구가 급진적으로 진행되고 있는데, 최근에는 돼지 및 소로부터 얻을 수 있는 부직포 형태의 콜라겐과 게의 껍질로부터 채취한 키틴(키토산)을 이용하는 연구가 진행되고 있으나 아직 만족할만한 연구결과는 얻지 못하고 있는 실정이다.[image: image11.jpg]



  한편 실크 피브로인의 우수한 생체 적합성 및 피부 재생능력에 착안하여 농업과학기술원 잠사곤충부 연구팀에서는 실크 피브로인을 기본으로 하는 브랜드 스폰지 막을 제조하여 특허등록 및 동물임상실험을 마쳤다. 제조된 창상피복용 막 및 동물피부조직은 그림 1, 2와 같다. 창상피복용 막은 필름 형태 뿐 아니라 스폰지 형태로 제작할 수 있어서 물리적 성질은 물론 유연성이 우수하여 창상 면에 정확히 밀착되는 효과를 얻었고, 수증기 투과성 또한 인공 피부를 약간 능가하여 피부 결손 부위로부터 나오는 혈액성 진물을 효과적으로 처리할 수 있음을 확인하였다. 이것을 동물 창상에 직접 적용한 결과, 그림 2에서 보는 바와 같이, 우수한 피부 재생능력 및 생체적합성이 확인되어 인공피부 소재로서의 이용 가능성을 한층 밝게 하고 있다. 

	 
	
	필름형태                스폰지형태               

	 
	 
	그림 1. 창상 피복용 막                

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image4.jpg]



미처리 12일 후(A) 

[image: image5.jpg]



처리 12일 후(B) 

 

 

 

 

 

 

[image: image6.jpg]



미처리 12일 후 피부단면(C) 

[image: image7.jpg]



처리 12일 후 피부단면(D) 

그림 2. 실크 피브로인 복합체 막을 이용한 창상피복 실험 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  특히 쥐의 상처 표면에 실크 피브로인 복합체 막 피복을 한 후 12일 동안 관찰한 결과, 상처에 대한 자극이 없고, 유연성 및 탁월한 수분 투과 능력으로 인한 피부 2차 감염이 억제되어 상처 부위의 재생이 원활하였으며 피복 12일 후의 피부 단위면적당 콜라겐 생성량은 실크 피브로인 복합체 막을 사용함으로써 대조로 사용된 실크 피브로인 미적용 소재에 비하여 최고 25배 증가되었다(그림 3). 
  이러한 결과는 단지 창상피복제 뿐만아니라 실크 피브로인 순수용액을 이용한 드레싱(dressing)용액이나 분말 및 용액을 첨가한 피부재생 연고 등의 응용분야의 용도개발에도 적극 활용할 수 있으리라 생각되어진다.

	 
	 

	 
	[image: image8.jpg]



그림 3. 실크 피브로인 복합체 막의 Rat
적용 12일 후의 콜라겐 생성량 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 수술용 착색 실크 봉합사 
  봉합사는 생체 내에서 분해 흡수되어 수술 후 제거할 필요가 없는 흡수성 봉합사와 생체 내에서 분해 흡수가 안되기 때문에 수술 후 일정기간이 지나면 뽑아내야 하는 비흡수성 봉합사로 구분되어지며 인공 혈관의 봉합 및 외과 수술용으로는 비흡수성 봉합사가 사용된다. 봉합사는 일정한 강도를 가진 실의 형태를 가져야 하며, 인체에 무해한 물질로 되어져야 하기 때문에 어느 정도 한계성을 가진다고 할 수 있는데 누에고치에서 생산되는 실크가 오랜 세월동안 대표적인 비흡수성 봉합사로서 사용되어 오고 있다. 그 이유로는 여러 가지가 있을 수 있으나, 그 중에서도 실크는 인체에 대한 친화성이 탁월하고 물리적 성질이 뛰어나며 천연 염료에 대한 염료 친화력이 좋다는 것이 무엇보다도 가장 큰 이유라 할 수 있다. 그러나 최근에는 미국 및 일본을 비롯한 선진국 등에서 화학섬유를 이용하여 수술에 편리하도록 검정색으로 염색된 착색실크 봉합사를 개발하여 기존의 국내 백색실크 봉합사 시장을 위협하고 있기 때문에 이에 대응하는 연구개발이 시급한 실정이다. 현재 사용되고 있는 백색 봉합사는 수술시 혈액이 스며들어 봉합사와 그 주변 조직과의 구별이 어려워 사용상의 문제점으로 대두되고 있다. 
  이러한 실정을 감안하여 1998년 농업과학기술원 잠사곤충부에서는 S병원과 공동으로 천연염료를 이용하여 인체에 해가 없고, 색소가 피부에 오염되지 않는 착색실크 봉합사를 개발하는데 성공하여 실용화 단계에 이르렀다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]



그림 4. 천연 염료로 염색한 실크봉합사 및 동물적용실험 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  특히 기존의 검정색 계통의 대표적 염재인 열대 지방에서 생산되는 록우드(logwood)는 그 값이 비쌀 뿐 만 아니라, 수입품인데 비하여 본 개발품인 착색 실크 봉합사는 국내에서 자생하는 상수리나무 등과 같은 탄닌계 염재를 값싸게 이용할 수 있어 부존자원의 활용 측면에서도 유리하다 할 수 있다. 또한 착색 실크 봉합사는 염색 처리가 안된 기존의 백색 봉합사에 비해 수술 도중 혈액이 묻어도 식별이 쉬운 등 여러 가지 장점이 있어 가격이 4~5배나 비싼 고부가 가치 상품이라 할 수 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 산소 투과성 막
  견 피브로인 막은 건조상태에서는 산소투과 능력이 떨어지지만 수분을 함유한 겔 상태에서는 산소투과 능력이 우수하다. 견 피브로인 막의 불용화정도에 따른 산소투과 능력을 측정한 결과, 알코올에 대한 침지 시간에 따라 산소 투과계수가 크게 변하므로 불용화 시간을 변경시켜 피브로인 막의 산소 투과능력을 자유로이 조절할 수 있다고 보고되었다(불용화시간 30분에 산소 투과계수값이 최소값을 나타냄). 그 원인을 밝히기 위하여 불용화 처리에 따른 견 피브로인 막의 결정화도와 흡수율을 측정한 결과 불용화처리 3분이내에 결정화도가 12%에서 18%로 증가한 후에 평형상태에 이르렀으나, 흡수량은 처리온도에 관계없이 불용화처리 30분에서 최소값을 나타내며 산소투과 능력은 피브로인 막의 흡수량에 의하여 지배되는 것으로 해석하였다. 따라서 견 피브로인을 이용한   적절한 용도의 기능성 산소투과 막의 개발 가능성은 충분히 있을 것으로 생각된다.
  또한 견 피브로인 막은 생체 적합성이 양호하고 다른 고분자와의 복합체화를 할 경우 멸균까지 가능할 뿐만 아니라 산소 투과성이 우수하고 가시광선 영역의 광을 투과하므로 시력보정용 콘택트 렌즈 소재로서도 적당한 것으로 보고되어 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 인공혈관
  1950년대 한국전쟁 당시에 처음으로 시술된 인공혈관은 nylon이나 acrylonitrile 계통의 공 중합체가 사용되었으며 현재는 PET, Teflon 등이 주로 사용되고 있다. 인공혈관은 생체에 이식할 때 생체거부반응이 나타나지 않아야 하며 혈관내벽에 혈전 등이 생기지 말아야 한다. 또한 끊임없이 반복되는 팽윤, 수축작용을 통해 혈관내에서 상당한 압력을 받으면서 흐르는 혈류를 견딜수 있는 유연성과 기계적·물리적 성능을 가지고 있어야 한다. 직경이 6㎜인 대구경 인공혈관은 상품화되어 사용되고 있으나 직경이 4㎜이하의 소구경 또는 미세혈관은 현재 연구개발이 진행되고 있다.
  견 피브로인은 생체에 대한 친화성이 높은 물질이므로 인공혈관의 용도로 활용할 여지는 충분하다고 할 수 있지만 혈액에 대한 안전성을 보다 높여주기 위하여 PEG를 피브로인과 반응시켜 PEG와 결합된 견 피브로인의 제조법이 특허로 출원되는 등 인공혈관의 개발에 견 피브로인을 응용하는 연구가 진행되고 있다. 그러나 혈관으로 사용되기 위해서는 반복되는 스트레스를 견디는 특성이 있어야 하므로 다른 고분자 재료와 복합체를 만들어 견 피브로인의 물성을 개선하거나 또는 평직으로 직물을 짜서 그 표면에 내피세포(endotholial cell)를 미리 성장시키는 방법 등 여러 가지 방법으로 개질하는 방법이 모색되어야 할 것이다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. 색전물질
  색전물질은 혈관계 질병의 중재적 치료에 사용되는 물질로서 색전물질을 이용한 치료는 외과적 수술에 의한 치료에 비하여 인체에 대한 침습이 적고 보다 경제적이어서 그 시술이 날로 늘어나고 있다. 혈관에 삽입되는 색전물질은 환자 신체의 다양한 구조와 생체기능에 적합하여야 하고 약간의 문제만 일으켜도 치명적인 결과를 초래할 수 있는 관계로 그 개발이 지극히 까다롭다. 
  현재 임상에서 사용되고 있는 색전 물질로는 gel, foam, ethanol, coil, PVA foam, glue 등이 있으나 물질 간에 지속성의 정도(일시적 또는 영구적)가 광범위하게 차이를 보이며 색전 물질의 크기도 정확하게 선택하기 어렵다.
  견 피브로인 단백질은 우수한 혈전 형성능을 가지고 있으므로 이를 특정 용제에 녹여서 혈관에 주입하는 경우 색전을 유발할 수 있다. 특히 견사 단백질은 생분해시간을 조절하여 영구 또는 임시 색전을 형성할 수 있으므로 종래의 색전 물질에 비하여 색전제로서 폭 넓게 활용될 여지를 가지고 있다. 따라서 동물실험을 통하여 색전 물질로서의 기능이 확인되고 임상시험 후 별다른 합병증이 유발되지 않을 경우 기존의 색전 물질을 대체하는 고부가 가치 제품으로 유용하게 사용될 수 있을 것으로 예상된다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. 인공 뼈와 인대
  골조직과 같이 있는 근육이나 인대 등은 인체의 운동기능과 밀접한 관련을 가지고 있다. 근육이나 인대 등의 일상적인 수준에서의 손상은 자연 치유력으로 회복되지만 심한 손상을 입었을 경우에는 다른 부위의 근육이나 인대를 사용한다. 따라서 최근에는 충분한 역학적 적합성과 생체 친화성을 가진 인공근육 및 인대소재 개발에 대한 관심이 증대되고 있다. 뼈는 대부분 무기염류로 이루어져 있으며 이런 무기염류의 주성분은 hydroxyapatite이다. 인공물과 뼈간의 결합이라면 hydroxyapatite와의 결합성에 의하여 좌우된다고 볼 수 있다. 견 피브로인의 뼈에 대한 결합성, 즉 hydroxyapatite에 대한 결합성을 부여하기 위해서는 몇 가지 개질이 필요하다. Hydroxyapatite는 칼슘, 인산, 수산기로 이루어진 결정물이므로 견 피브로인에 대하여 칼슘의 흡착력을 높이면 견사표면에 apatite를 형성시킬 수 있다. 칼슘은 생체내에서는 양이온의 형태로 존재하므로 음이온을 나타내는 기를 견사에 도입하면 된다. 여러 가지 화합물 중 인산기를 가지고 있는 것을 그라프트 가공하는 것이 효율적인 것으로 생각되며 인조 근육, 인대 등에 견사를 사용할 수 있을 것으로 생각된다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	참 고 문 헌 

	 
	 

	 
	박영환. 1998. 견피브로인을 이용한 최근 소재개발 동향. 한국잠사학회지 40(2) : 169-175.

	 
	 
	 
	 
	 
	 


