<시 홈페이지에 방류수 수질기준 게재-주1회>

✔주1회 게재 이유?

매년 진행하는 공공하수도 운영관리 실태평가(가-7 방류수 수질농도 실시간 공개여부)에서

700㎥/일 이상의 TMS설치 대상시설(대야, 옥서, 서수하수처리장)에 대하여 주1회이상 수질공개하여야 1점 받을 수 있음

-> 하수처리장 외부에 전광판 설치 여건 가능할 경우 전광판 설치하는 것이 최선이긴 함

➀ 월요일 아침마다 새만금하수처리장 채유석부장님, 군산하수처리장 전남미팀장님께서 메일로 군산,대야,옥서,서수하수처리장의 일주일 평균값 수질(PH,TOC,SS,T-N,T-P) 보내주심

➁ “방류수 수질현황” 한글파일 날짜 수정하여(월~일요일) 방류수 수질현황 값 기재

군산시 홈페이지 관리자모드 https://www.gunsan.go.kr/online/m6 들어가서 로그인

ID: gunsan038

PW: 미래군산38!

➁ [대표홈페이지] -> 생활복지 -> 상하수도 -> 공공하수처리시설 -> 쓰기 -> 파일첨부 -> 등록

* 제목 : 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설 방류수질현황(기간)

*내용 : 군산, 대야, 옥서, 서수공공하수처리시설의 방류수 수질현황을 붙임과 같이 공개합니다.

붙임  방류수수질현황(2024.1.16.-2024.1.22.) 1부.  끝.