설마! 우리 집 수도계량기가 동파.....

겨울준비 이상 없나 점검을 합시다.

♣ 아파트 예방요령 ♣

▶ 수도계량기 보호함에 헌 옷가지와 솜

등을 채워 보온을 철저히 하셔야

합니다.

▶ 아파트 출입문이 열려있지 않도록

합시다.

▶ 외부를 비닐로 막아 찬 공기 유입을

차단합시다.

♣ 단독주택 예방요령 ♣

▶ 수도계량기 보호통 내부에 보온재

(헌옷, 인조 솜, 보온카바 등)로

채워야만 동파를 막을 수 있습니다.

▶ 복도식 아파트의 경우 수도계량

기가 외부에 있어 동파가 쉽게

발생하므로 보온에 유의합시다.

♣ 노출된 수도관 예방요령 ♣

▶ 노출된 수도관은 동파될 염려가 있으므로

보온재 등으로 단단히 감싸서 물과

찬 공기가 들어가지 않도록 합시다.

군  산  시  장

상수도민원 이용안내

▶ 집안에서부터 수도계량기까지 얼었을 경우

집주인 부담으로 수도시공업자에게 맡겨서 수리하셔야 합니다.

▶ 수도계량기 및 수도관이 얼었을 때는

갑자기 뜨거운 물을 붓지 말고 헤어드라이어나 미지근한 물로

녹이기 시작해서 점차 따뜻한 물로 녹여야 합니다.

▶ 수도계량기가 얼어 터졌을 경우

군산시 수도과(☎ 454-5366, 5426)로 신고하시면 신속히 교체해

드립니다.

단, 동파계량기 대금은 수용가에서 부담하시게 됩니다.

☞ 동파 계량기 대금

D13mm  27,300원    D20mm  35,000원    D25mm   39,800원

D32mm  75,700원    D40mm  92,700원    D50mm  135,300원

【 신고안내 】

상수도에 관한 문의나 신고사항은 아래 전화번호를 이용해

주시기 바랍니다.

☞ 상수도 요금관련 민원    :  454-5366

☞ 물이 나오지 않을 때    :  454-5400

☞ 상수도 관로파손 및 누수 :  454-5426