무대조명장비리스트

1. 대공연장

순서	형 식		용량	상 호	수량	각도	비고
1	DIMMER SYSTEM - 3층	EURODIM TWIN TECH	575CIR	ADB Lighting	6면		벨기에
2	DIMMER SYSTEM - 1층	EURODIM TWIN TECH	152CIR	ADB Lighting	2면		벨기에
3	LIGHT CONSOLE	GRANDMA2 Light		MA Lighting	2		독일
4	LIGHT CONSOLE	ADB Liberty		ADB Lighting	2		벨기에
5	LIGHT CONSOLE	Ion		ETC.Inc	1		미국
6	ZOOM PROFILE SPOT LIGHT	DN205	2,000	ADB Lighting	28	13-36°	벨기에
7	ZOOM PROFILE SPOT LIGHT	DS205	2,000	ADB Lighting	20	10-22°	벨기에
8	ZOOM ELLIPSOID LIGHT	WARP/12-30	800	ADB Lighting	30	12-30°	벨기에
9	ZOOM ELLIPSOID LIGHT	WARP/22-50	800	ADB Lighting	30	22-50°	벨기에
10	FRESNEL SPOT LIGHT	F201	2,000	ADB Lighting	96	12-61°	벨기에
11	CONVEX SPOT LIGHT	C101	1,000	ADB Lighting	50	10-65°	벨기에
12	PAR 64 LIGHT	PAR64(CP62)	1,000	KUPO CO.,LTD	60		대만
13	FLOOR LIGHT	CYC-1000 x 4EA	4,000	KUPO CO.,LTD	14		대만
14	FLOOD LIGHT	CYC-1000 x 4EA	4,000	KUPO CO.,LTD	14		대만
15	BANK LIGHT 1kw 4LAMPS	SB-644	4,000	KUPO CO.,LTD	10		대만
16	MOVING LIGHT PROFILE	MAC700 PROFILE	700	Martin	8	23/31ch	독일
17	MOVING LIGHT WASH	MAC700 WASH	700	Martin	4	16/23ch	독일
18	LED MOVING LIGHT	SPIIDER	600	ROBE	8		체코
19	FOG MACHINE	K1 HAZER	675	Martin	2	2ch	독일
20	STROBE	ATOMIC3000 DMX	3,000	Martin	2	1/3/4ch	독일
21	FOLLOWPIN SPOT LIGHT	XENONSPOT 2008SR	2,000	SANEI	2		일본

순서	형 식		용량	상 호	수량	각도	비고
22	ELLIPSOID LIGHT	SOURCE FOUR 10	750	ETC.Inc	20	19°	미국
23	ELLIPSOID LIGHT	SOURCE FOUR 19'	750	ETC.Inc	12	10°	미국
24	ELLIPSOID LIGHT	SOURCE FOUR 26'	750	ETC.Inc	32	26°	미국
25	ELLIPSOID LIGHT	SOURCE FOUR 36'	750	ETC.Inc	24	36°	미국
26	ELLIPSOID LIGHT	SOURCE FOUR 50'	750	ETC.Inc	20	50°	미국
27	BANK LIGHT	PAR46 250W 8LAMPS	2,000	제작	10		국산
28	PAR 46 LIGHT	PAR46	28v250w	KUPO CO.,LTD	80		대만
29	ELLIPSOID LIGHT	25-50° Zoom Lens		ETC.Inc	10	25-50°	미국
30	ELLIPSOID LIGHT	70° Lens Tube		ETC.Inc	6	70°	미국
31	LED HOUSE LIGHT	LED DOWNLIGHT	20W/50W	GDS	40/56