무대조명장비리스트

1. 소공연장

순서	형 식		용량	상 호	수량	각도	비 고
1	DIMMER SYSTEM - 3층	EURODIM TWIN TECH	254CIR	ADB Lighting	3면		벨기에
2	LIGHT CONSOLE	Ion		ETC.Inc	2		미국
3	LIGHT CONSOLE	Insight 3		ETC.Inc	1		미국
4	ZOOM ELLIPSOID LIGHT	WARP/12-30	800	ADB Lighting	20	12`30°	벨기에
5	ZOOM ELLIPSOID LIGHT	WARP/22-50	800	ADB Lighting	20	22-50°	벨기에
6	FRESNEL SPOT LIGHT	F101	1,000	ADB Lighting	92	13-59°	벨기에
7	CONVEX SPOT LIGHT	C101	1,000	ADB Lighting	38	10-65°	벨기에
8	PAR 64 LIGHT	PAR64(CP62)	1,000	KUPO CO.,LTD	40		대만
9	FLOOD LIGHT	CYC-1000 x 4EA	4,000	KUPO CO.,LTD	10		대만
10	BANK LIGHT 1kw 4LAMPS	SB-644	4,000	KUPO CO.,LTD	10		대만
11	FOG MACHINE	K1 HAZER	675	Martin	2		독일
12	STROBE	ATOMIC3000 DMX	3,000	Martin	2	1/3/4ch	독일
13	FOLLOWPIN SPOT LIGHT	XENONSPOT 2008SR	2,000	SANEI	2		일본
14	ELLIPSOID LIGHT 10'	SOURCE FOUR 10'	750	ETC.Inc	10	10°	미국
15	ELLIPSOID LIGHT 26'	SOURCE FOUR 26'	750	ETC.Inc	20	26°	미국
16	ELLIPSOID LIGHT 36'	SOURCE FOUR 36'	750	ETC.Inc	20	36°	미국
17	ELLIPSOID LIGHT 50'	SOURCE FOUR 50'	750	ETC.Inc	20	50°	미국
18	BANK LIGHT 8LAMPS	PAR46 250W 8LAMPS	2,000	제작	10		국산
19	LED CYC Light	DALIS 860	300	Robert Juliet	8	22ch	프랑스
20	LED MOVING LIGHT	Lumi 500	300	LUMISIA	8	10ch	국산